## Slide 1: Análisis de Cableado Estructurado en Fibra Óptica

## Slide 2: ¿Quienes Somos?

## Slide 3: Soluciones

## Slide 4: AGENDA

## Slide 5: ¿Certificación por Norma ANSI/TIA o Aplicación IEEE?

## Slide 6: ¿Cómo Certificar la Fibra Óptica?, Demostración

## Slide 7: Setting a one jumper reference

## Slide 8: Traditional duplex tester – correct method

## Slide 9: Traditional duplex tester – correct method

## Slide 10: Inspección y certificación de conectores de fibra óptica

## Slide 12: Cleaning

## Slide 13: Cleaning kit

## Slide 14: Cleaning kits

## Slide 15: Cleaning with click Cleaners

## Slide 16: Optimal Cleaning Method

## Slide 17: IEC 61300-3-35

## Slide 18: IEC 61300-3-35 MM

## Slide 19: Cross contamination

## Slide 20: Cross contamination

## Slide 21: http://www.networks.pe/cctt

## Slide 23: https://www.facebook.com/Networks.Peru

## Slide 25: Gracias por su tiempo